|  | Frequency, Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Attenuation, dB | −18.9 | −20 | −21.2 | −21.9 | −25.4 | −25.5 | −22.6 | −25.1 | −26.4 |  |  |
|  | Std. Deviation | 2.7 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.3 |  |  |